PATIENT.CSV 文件做法

例子）　123456-7,OMRON TARO,179,65.5,1,1954/2/15,1,4,Dr FORM,,内科,84,

| 必须 | 项目 | 记述 | 限制／范围 | 单位 | 缺省值 | 输入例子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | 受诊者ID | 半角英数字和'-'(连字短横线) 大小写自动转换 | 最多13个字 | − | 做(必需的缘故) | 123456-7 |
|  | 姓名 | 任意字符串(英数字/汉字) | 全角最多20个字 半角最多40个字 | − | ""（无） | OMRON TARO |
| ○ | 身高 | 半角数字 | 120-210 | cm | 做(必需的缘故) | 179 |
|  | 体重 | 半角数字和'．'(句号) | 25.0-300 | kg | ""(无) | 65.5 |
| ○ | 性别 | 半角数字1位 | 0：女性 1：男性 | − | 做(必需的缘故) | 1（男性） |
| ○ | 出生日期 | 半角数字和'/'(斜线) | 1869/1/1- | − | 做(必需的缘故) | 1954/2/15 |
|  | 基础疾病 | 半角数字1位 | 『基础疾病表』参照 | − | 0（无） | 1（高血压） |
|  | 测量部位 | 半角英数字1位 | 『测量部位表』参照 | − | 本机的设定 | 4（两上臂+两脚踝） |
|  | 医生 | 任意字符串 | 全角最大20个字 半角最大40个字 | − | ""（无） | Dr FORM |
|  | 测量者 | 任意字符串 | 全角最大20个字 半角最大40个字 | − | ""（无） | ""（无） |
|  | 科室 | 任意字符串 | 全角最大20个字 半角最大40个字 | − | ""（无） | 内科 |
|  | 腹围 | 半角数字 | 30-250 | cm | ""（无） | 84 |
|  | 预约编号(未对应) | 半角英数字和'-'(连字短横线) 大小写自动转换 | 最大16个字 | − | ""（无） | ""（无） |

| 测量部位表. 编码(ASCII); 记述. 0; 右上臂＋两脚踝. 1; 右上臂＋右脚踝. 2; 右上臂＋左脚踝. 3; 右上臂. 4; 两上臂＋两脚踝. 5; 两上臂＋右脚踝. 6; 两上臂＋左脚踝. 7; 左上臂＋两脚踝. 8; 左上臂＋右脚踝. 9; 左上臂＋左脚踝. A; 左上臂. | 基础疾病表. 编码(ASCII); 记述. 0; 无. 1; 高血压(HT). 2; 脂质代谢异常(HL). 3; 糖尿病(DM). 4; DM,HT. 5; DM,HL. 6; HT,HL. 7; DM,HT,HL. |
| --- | --- |